- РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

- ПУДОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

- АДМИНИСТРАЦИЯ ПЯЛЬМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  07 июня 2017 года 						№ 25-П

пос.Пяльма

«Об утверждении Перечня первичных средств

пожаротушения для оснащения территорий общего пользования»

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», администрация Пяльмского сельского поселения

Постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Перечень первичных средств пожаротушения для оснащения территорий общего пользования.

2. Признать утратившим силу Постановление администрации Пяльмского сельского поселения от 11.05.2010 года № 16-П «Об утверждении Перечня первичных средств пожаротушения для оснащения территорий общего пользования»

3. Постановление  подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в СМИ «Вестник Пяльмского сельского поселения» и на официальном сайте администрации Пяльмского сельского поселения в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) в СМИ «Вестник Пяльмского сельского поселения».

Глава Пяльмского

сельского поселения	___________________________Н.В. Первунинский

Приложение

к Постановлению

администрации Пяльмского сельского поселения

от 07 июня 2017 года  № 25-П

«Об утверждении Перечня первичных средств пожаротушения

для оснащения территорий общего пользования»

Перечень

первичных средств пожаротушения для оснащения территорий общего пользования

- Населенные пункты сельского поселения, садоводческие товарищества, дачные кооперативы и коттеджные поселки с количеством усадеб (участков, коттеджей) не более 300 для целей пожаротушения должны иметь переносную пожарную мотопомпу, с количеством усадеб (участков, коттеджей) от 300 до 1000 - прицепную пожарную мотопомпу, а с количеством усадеб (участков, коттеджей) свыше 1000 - не менее двух прицепных мотопомп. Пожарные мотопомпы должны быть укомплектованы пожарно-техническим вооружением, заправлены топливом и находиться в исправном состоянии.

- За пожарными мотопомпами закреплены моторист из числа членов добровольной пожарной дружины, прошедший специальную подготовку, а именно:

- поселок Пудожгорский – Володько Т. В.;

- поселок Тамбицы – Савченко А.Н.

- деревня Пяльма – Поташев П.А.

- Моторист отвечает за хранение, обслуживание и готовность применения пожарной мотопомпы и пожарно-технического вооружения (пожарные рукава, пожарные стволы, разветвления и т.п.).

- В населенных пунктах поселения порядок доставки пожарно-технического вооружения следующий:

- поселок Пудожгорский  - личный автотранспорт гр. Володько Т.В.;

- поселок Тамбицы – личный автотранспорт гр. Савченко А.Н.;

- деревня Пяльма – личный автотранспорт гр. Поташева П.А.

В случае отсутствия на момент пожара требуемого автотранспорта членами добровольной пожарной дружины решение об использовании имеющейся техники принимается самостоятельно.

- Из расчета на каждые 10 домов необходимо иметь пожарный щит, на котором должно находится: лом, багор, 2 ведра, 2 огнетушителя объемом не менее 10 литров каждый, 1 лопата штыковая, 1 лопата совковая, асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала), емкость для хранения воды не менее 0,2 куб.м.

- В населенных пунктах поселения на стенах ИЖД (калитках или воротах домовладений) должны вывешиваться таблички с изображением инвентаря, с которым жильцы этих домов обязаны являться на тушение пожара.

- У каждого жилого строения должна быть установлена емкость (бочка) с водой. Бочки для хранения воды должны иметь объем не менее 0,2 куб.м. и комплектоваться ведрами.

- У каждого жилого строения должна быть установлен ящик для песка, который должен иметь объем 0,5; 1,0 и 3 куб.м. и комплектоваться совковой лопатой.

- В каждом жилого строения должен быть огнетушитель, который должен содержаться согласно паспорта и вовремя перезаряжаться.